- 研发楼物业服务需求（2026年）

- 一、物业服务总体需求

物业服务人员服务热情周到、值班尽心尽职、设备运行优良、房屋维护完好、安全制度健全、卫生清洁无染、绿化管理完善、财务管理规范，确保研发楼安全、有序、高效运转。

物业公司应根据研发楼物业状况和使用方管理要求，分类制定各项物业保障服务计划，责任细则、作业规范、检查考核标准、以及达到目标标准的方法措施等。

- 二、物业综合管理要求服务

- 物业公司应在研发楼使用方指导下开展工作。设置物业服务中心，公示24小时服务电话，白天有专职管理员值班，处理服务范围内的公共性事务，受理各项咨询及投诉，并在承诺的时间内给予回复解决。应设置节假日和特殊日期管理干部值班带班制度，以便处置研发楼使用方的需求和可能出现的问题。

- 物业公司内部管理制度健全，服务质量标准严格，物业管理档案完善，工作场所整洁有序。且需使用计算机系统对物业管理档案、办公服务档案及费用情况进行管理。

- 物业服务项目经理要求：本科以上学历，物业公司自有人员，40岁以下，拥有五年以上的写字楼项目管理经验，有创新服务意识，综合管理能力强。其他物业公司派驻人员也应经过挑选，初中以上学历，有健康证，并经过培训，精神饱满，仪表、行为规范，服务主动热情，统一着装、佩带标识。

- 研发楼运行设备应设24小时技术人员值班，以保证大楼保障设备正常运作。

- 由于维修工作的不确定性，物业公司驻点管理人员及相关技术人员应具备移动通讯条件，并保持24小时畅通。

- 若发生停电，物业服务中心必须在规定时间内派遣相关人员赶到现场判断故障原因，并完成维修恢复。特殊情况在无法及时修复的，经研发楼使用方同意应在规定时间内予以更换新设备或提供代用设备，保证不影响系统运作。

- 物业公司应建立完整的应急处理体系，包括且不限于自然灾害、暴恐、火灾、疫情、人员意外等突发事件的应急措施，应设后备技术人员和抢险人员，以支持物业服务中心遇到灾害性事件应急处理的人手不足。遇到政府发布防台风等自然灾害通知、或研发楼使用方有要求时，物业服务中心各部门人员应按要求留守值班。

- 物业公司应保持队伍的稳定，建立完善各种岗位及各类工作人员的岗位职责、业务流程、操作细则、工作目标及检查标准、以及业绩考核奖惩制度等，保持员工工作积极性。

- 研发楼使用方有权要求更换不合格人员。

- 研发楼使用方提供基本岗位配置要求，物业单位应根据使用方要求进行配置。

- 疫情期间配合研发楼使用方安排，增加安保核查“两码”、增加保洁消毒频次等工作。

- 物业服务中心每月向研发楼使用方及甲方提供书面月报，记录每月各模块工作情况汇总，特殊异常事项在事项结束后1周内提供书面异常情况报告。

- 三、保洁服务

保洁管理范围应包括办公区、会议区、茶水间、健身娱乐场地设施（健身房、羽毛球场、唱吧等）、各通道、楼道、工程设备间、厕所、机房等表面清洁卫生。室外保洁范围包括所辖物业专属区域、建筑物、“门前三包”、绿地清扫等。

保洁工作巡视频率和要求：研发楼内各区域保洁员按照使用方要求对所负责的厕所区域、茶水间、公区楼道等进行巡视，发现脏污及时清理；保洁班主管每天上午、下午各两次对所有保洁区域巡视一遍，物业服务中心项目经理每日至少一次对保洁区域进行巡视，发现问题督促保洁员及时处置，以保证保洁区域符合保洁工作标准要求。各级人员巡视情况应做好记录表。

物业公司负责必须的生产工具、保洁工具、清洁耗材，包括但不限于洗涤剂、除虫剂、垃圾袋、卫生纸、空气香氛等，特别是需提供洗手台抽纸、厕纸、洗手液，厕板消毒液。

- 茶水间：每半天打扫一次，区域保洁员按要求巡视，要求地面无积水、无污迹；按要求及时清理垃圾桶内垃圾。按照保洁工作巡视频率和要求保持该卫生区域整洁。

- 卫生间：每半天打扫一次，区域保洁员按要求巡视，要求地面无积水、无污迹，便池洁净无堵塞、洗手池干净无污垢；按要求及时清理垃圾桶内垃圾；台面和镜子光洁、无污垢、无毛发，卫生间空气清新无异味。按照保洁工作巡视频率和要求保持该卫生区域整洁。

- 楼道卫生：每半天打扫一次，区域保洁员按要求巡视，要求楼道清洁无污迹、痰迹、烟头、杂物，扶手无积尘；按要求及时清理垃圾桶内垃圾；按照保洁工作巡视频率和要求保持该卫生区域整洁。

- 扶手、栏杆：每天上午打扫一次，要求无积尘、污垢。按照保洁工作巡视频率和要求保持该卫生区域整洁。

- 外围地面、车库：每天打扫一次，按照使用方要求巡视，每月冲洗一次。按照保洁工作巡视频率和要求保持该卫生区域整洁。

- 大楼门前公共区域、露台等公共区域每日上午、下午各打扫一次，按照保洁工作巡视频率和要求保持该卫生区域整洁。

- 天花板、排气扇、灯具每周清理一次，巡视发现蜘蛛网等随时清理。

- 负责垃圾的处理与收集，所有垃圾均做到日产日清。

- 加强管道疏通，确保区内雨、污水管道通畅，遇灾害性天气、台风暴雨应提前检查疏通。

- 加强供水管理、保证水质符合卫生防疫要求。

- 配合进行鼠、蟑、蝇、蚊和其它虫害预防以及整栋大楼的每月一次消毒工作，如遇特殊情况，可增加频次。物业方需要为研发楼使用方提供粘鼠板等工具。

- 会议室：根据会议时间安排，会议前提前擦洗一遍桌椅，会议结束后及时打扫会议室，做好清洁收尾工作，注意清理会议桌上的物品、垃圾及时清扫等。

- 大楼电梯轿厢每半天清洁1次，每天上2次消毒液，要求表面光亮，无污迹。

- 办公区域每天至少进行一次垃圾清理，确保垃圾日产日清。

- 每月进行一次地毯清洗，每周进行一次保洁作业，包括地毯吸尘等，做好相关工作记录。

- 机房保洁要求详见附件2《研发楼机房保洁要求》。

- 绿化服务:

- 绿化带养护：有专职的绿化养护人员实施绿化养护管理，包括水分管理、施肥、修剪整形、病虫防治、中耕除草、绿化带保洁等养护内容；要求绿化总体良好，乔灌木树穴完整，草地无斑秃，花卉、绿篱、树木无人为原因出现的枯死现象。绿化养护过程中所使用的工具，农药、肥料耗材等由物业公司负责。

- 盆栽花摆：物业服务中心提供绿化养护和盆栽花卉租摆服务，并对花卉养护情况进行巡查监督，并对花盆及树叶等进行日常清洁，及时更换长势不良、过季盆栽，并配合盆栽更换工作。

- 四、工程服务

- 房屋建筑管理：

（1）房屋建筑资料管理：按规定对房屋建筑总平面图单体建筑结构、配套设施、地下管网工程竣工图以及综合验收、消防验收等技术档案资料收集齐全，管理妥善。建档过程可向使用方借阅复制。

（2）健全设施设备管理基本档案，制定并实施房屋年度维修养护计划，对房屋进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

（3）对建筑物管道、排水沟、屋顶、地面每季度检查一次；保障楼内排水管道畅通（每月检查一次）；每周一次巡查道路、路面、井盖等，发现损坏及时报修，检查应有台账记录。

- 公用设施设备维修管理：建立共用设施设备管理基本档案（包括各类台账、卡片）等，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

- 制定和完善各类设施、设备的管理制度、工作流程、考核目标，定期工作计划。设备的大中修及更新改造计划应报请研发楼使用方确认，经甲方审批同意后并配合实施。

- 开展对共用设施、设备进行的日常管理和维修养护。

- 设备机房保持整洁、通风，无冒、滴、漏和鼠害现象。各种设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。

- 各种安防及消防设施设备完好，可随时启用；保证消防通道畅通。各种运行设备状态良好，24小时正常运行。

- 容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。

- 物业服务中心负责大楼保障设备、辅助设施、水电照明等的使用操作维护管理，所辖物业的门窗、桌椅、水电、内部通信线路、照明、办公营具等日常小修理，零星供电、通信线路的敷设。

- 物业服务中心提供日常维护维修。物业公司根据需求提报采购申请，经使用方确认，由业主方审核后方可采购，设耗材仓库，派人兼职实物管理，并按财务要求进行进出仓领用管理。研发楼应急维修月支出在5000元（含）以下部分由物业公司承担。

- 新增或者更换各类标识标牌由物业负责提供安装。

- 物业公司负责中央空调、电梯、消防、直饮水系统等日常操作使用维护和清洁管理（饮水机滤芯由物业负责采购更换），并配合研发楼使用方行使对维保单位的监督、报修、配合维修和年审等管理工作。

- 维修人员接到报修通知后，如果是研发楼使用方要求立即维修的必须带好维修工具在规定时间到达维修现场；如果是预约时间的，必须带好工具按约定时间准时到达维修现场。

- 工程人员每月1日负责将高配、空调、低配、发电机、公共设施巡查表等所有巡视检查、记录表收集归档，并及时更换新的记录表。

- 工程管理：

- 指派专人负责与使用方对接涉及研发楼区域所有施工项目。

- 对研发楼内的外包团队的工程进行安全管理，包括工程设计方案和施工方案的审查、施工过程中的现场监督检查、房屋建筑结构的安全和设备安装接驳的检查、建筑垃圾的清运监督等。

- 涉及重要项目的现场施工时，应协助监理及业主方对施工区域的安全文明施工加强监管。

- 每个月形成工程月报（每周更新零星维修、公维金维修及其他维修事项情况汇总），包括对楼内的设施维保故障处置、后续措施等信息进行反馈；制定下个月计划，对实施的工程下个月计划进行反馈。

- 协助使用方对工程更新后的设施设备及相关图纸进行更新管理，保证大楼装修、暖通、配电、给排水、空调、弱电平面图、系统图为最新状态。

- 对涉及到主体结构安全、附属建筑物变更等事项，如有发现需及时向业主方报告。

- 巡查范围：巡查内容应包括且不限于以下情况，发现损坏的应及时报修。

- 检查供电线路是否正常、安全，工作用房内的电器，电源线路安装是否规范。

- 检查空调机及室外机是否牢固、安全。

- 检查各供水管是否有堵塞或水流量细的现象。

- 检查各设施设备是否正常运转。

- 检查各排水管是否有堵塞、漏水、积水情况。

- 五、安保服务

- 出入管理：所有外来人员必须通过研发楼使用方审批完成后方可进入研发楼，未审批人员不允许从大门、通道、地下车库出入口等进入研发楼内。如有需求时安保人员需引领来访客人乘坐电梯上办公区域，电话通知被访人员做好接待。

- 如员工需从研发楼搬离物品时，需出示有效的放行条，大堂客服及安保严格执行查验、登记制度。

- 禁止任何人携带易燃易爆物品、管制刀具等危险物品进出研发楼。

- 所有公共出入口的开放时间内设安保人员值班。

- 安保人员值班要求：

- 安保人员值班时应严格遵守保安员行为规范，着装整齐、精神饱满、文明值勤，礼貌待人。

- 值班时坚守岗位，不得擅自脱岗，如因特殊原因需要离岗，应通知物业服务中心安排顶岗后方可离开。

- 严格履行岗位职责，严格执行各项管理制度规定，认真做好各项工作记录，不得敷衍了事。当班时发现突发性事件，按规定程序果断处理，并及时报告物业管理人员。

- 每班提前进行交接班，交接班须正点、准时，非特殊情况，不得延时接班，不得影响现场工作。

- 本班与下一班交接，要将本班当班情况及注意事项详细交待下一班人员，并将记录及各类公物移交。交班时发现问题进，双方应当面说明。

- 接班人未到，交班人不得离岗。

- 项目经理每日对各岗位工作检查不得少于2次（含夜间抽查），检查内容包括安保人员是否坚守岗位，保安员值班是否符合规范要求，责任区域是否存在异常情况。

- 巡查范围：

- 按照使用方要求巡视办公楼，并按要求做好巡视记录。

- 巡查内容应包括且不限于以下情况，电器是否合理使用，是否有不安全因素，楼内是否违规吸烟行为，同时注意设施设备是否发生破损，发现损坏的应及时报修。

- 提前预判，防止各类治安事件、灾害事故的发生。

- 对一切违法犯罪行为或活动，要发现得早、控制得住、制止得有效，打击得有力。

- 不得借助工作之便使用物业内的设施。如：看手机、打电话和其他工作人员闲聊。

- 保护设施设备及装饰物不受破坏。

- 检查是否有违规使用电器行为。

- 检查相关招牌、指示牌是否有松动或脱落。

- 检查各走廊、楼梯、墙壁是否有异常情况。

- 消防管理标准：

- 消防工作要贯彻“预防为主，防消结合”的方针，全体物业安保人员是义务消防员。

- 经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患，监护动火作业。

- 定期检查消防器材设备，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。

- 消防区及楼梯走道和出口，必须保持畅通无阻，任何单位和个人不得占用或封堵，严禁在消防通道上堆放杂物。

- 不得损坏消防设备和器材，妥善维护楼梯、走道和出口的安全疏散指示，事故照明和通风设施。

- 严禁和贮存易燃易爆物品。

- 发生火警，应立即告知园区物业服务中心或拨打火警电话“119”，并关闭电器开关和门窗。迅速有序地从消防楼梯疏散人员，切勿惊慌拥挤。

- 每半年度至少举办两次消防实战演练。

- 火警应急处理标准：

- 发现火警时应及时到现场确认，如属实，应及时通知园区物业管理员并利用周围消防器材进行扑救。

- 若火势较大，自身难以扑救时，应第一时间拨打火警电话，并将情况报告。

- 安排服务人员疏散人群，维护公共秩序，保障消防通道畅通。

- 现场有人员受伤的，紧急联系医疗单位救治。

- 在消防队的指挥下组织灭火。

- 停车场管理：对研发楼地库停车进行进出及账务管理服务，对地面、其他地库的停车进行账务管理。协助使用单位处理停车费计算分摊及代收代退工作，并提供转账流水对账单。

- 六、会务服务

- 1. 领导办公室和事业群级会议室每日由会务人员打扫。

- 2. 会议信息的接收及确认：指定2名客服人员作为会议信息接收、会议服务的接待人员。客服接待员接收会议室使用信息，与会议使用方负责人沟通协商,详细了解会议时间、规格档次、参会人数等，掌握当天所有的会议信息并记录台账。

- 3. 会议前的准备工作

（1）会场环境布置：会场应给人庄重、协调、整洁、舒适的感觉,环境整洁,灯光亮度适中。应适当摆放室内植物,控制适宜的室温和气味。

（2）会议台型布置：根据参加会议的人数选择会场大小及台型布置。小型会议可采用圆桌或“回”字台型；大中型会议可采用礼堂型或教室型。

（3）会议用品准备（可根据会议的性质有针对性的选择会议用品）。

（4）会议设施准备

- 接通计算机与屏幕的数据传输线。

- 调整投影设备,亮度、大小适当。

- 调试话筒效果。

- 安排摄影、摄像位置。

- 调节空调调温器,保持室内舒适环境。

（5）会议服务标准

- 会议开始前布置好会议现场，引导参会人员签到。

- 会议开始后,在会议室门口挂上"请勿打扰"牌子；服务人员一般不得随意出入会议室,根据使用方需求添加茶水，会议颁奖或邀请嘉宾上台,由会务人员引领。

（6）会议结束服务标准

- 检查会议室内是否有电器设备损坏，发现损坏及时通知联系工程人员进行修复。

- 清理会议桌上的资料、茶杯、矿泉水等物品,并送到储水间进行清洗。

- 摆放桌椅，恢复原样，进行保洁清扫。

- 关闭所有的照明灯具和中央空调，关闭会议室。

- 会议设备管理

- 协助研发楼使用方制定会议室会议设备管理制度。

- 每个会议室应有专人负责管理，每周定期检查会议室会议设备是否有设备损坏、丢失。

- 会议设备替换更新后及时建立台账资料，完善补齐系统设备详细资料。

- 对会议设备信息及时维护保养、跟踪，制定保养计划，记录保养维护过程中出现的问题，形成台账。

- 每季度安排专业技术人员对2101、2311会议室音视频会议系统进行一次全面巡检，内容包括设备运行状态检测（如无线话筒频率连接稳定性、视频矩阵切换流畅度等），线路连接坚固性检查、信号干扰排查、电源时序器联动控制检查、机柜及设备除尘清洁、理线等。

- 每年提交一次会议设备维保总结报告，包括维保维修记录、设备更新信息、故障统计和解决方案，并对系统隐患提出整改建议。

- 需配置一套可移动的多媒体音响设备（至少带3个无线话筒），保证多场景会议室临时需求。

5.报刊、信件派发工作标准

收到信件立即核对，看姓名、种类、份数是否相吻合。

若是挂号信、包裹单，必须做好签收登记；如有急件，可先打电话通知员工，并将急件送上办公室，请客户做签收登记。

- 七、维保服务

楼宇相关设施检测维保事项主要包括闸机系统、智能化及综合布线系统、车库出入口管理系统、高低压配电系统、消防报警系统、机电设备系统，具体要求详见附件4《研发楼基础设施维保服务要求汇总》。

八、物业考核管理办法

采用现场检查、临时抽查、随机采访、问卷征询、定点征求意见等方式监督检查。依据事实客观评价，奖惩挂钩。

采用现场检查、临时抽查、随机采访、问卷征询、定点征求意见等方式监督检查。依据事实客观评价，奖惩挂钩。

每月综合考评表由研发楼使用方在次月中旬提供，针对物业公司上月总体服务按照 “合格”“差”两个等级打分。如当月总体服务为差，物业方需立即制定整改方案，并落地实施，如连续两次总体服务为差，业主方将在第二个月的物业费中扣罚500元，连续三个月总体服务为差，业主方有权终止合同，并在第三个月物业费中扣罚3000元。

- 附件1：物业管理人员配备要求

- 附件2: 研发楼机房保洁要求

- 附件3：物业保洁要求

- 附件4：研发楼基础设施维保服务要求汇总